**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН**

**Информационен бюлетин**

за периода 03.07. – 16.07.2017г.

**ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА**

В отдел „Противоепидемичен контрол“ на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 25 заболявания, срещу 37 за предходния период.

|  |  |
| --- | --- |
| **КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ** | **БРОЙ** |
| Варицела | 14 |
| Скарлатина | 1 |
| Туберкулоза | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ** | **БРОЙ** |
| Салмонелоза | 1 |
| Ентероколит | 5 |
| Ротавирусен гастроентерит | 1 |
| Вирусен хепатит | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ** | **БРОЙ** |
| Лаймска болест | 2 |
| Ку-треска | - |

Заболяемостта от грип и ОРЗ през периода 10.07.– 16.07.2017г. за гр.Плевен е 37,13%00, срещу 21,07%00 за периода 03.07. – 09.07.2017г., като нивото на заболяемост е в обичайните за сезона граници.

**ДЕЙНОСТ НА КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН /КАБКИС/**

За периода 03.07. – 16.07.2017г. през КАБКИС са преминали общо 18 лица /9 първични и 9 вторични/, срещу преминали 26 лица /13 първични и 13 вторични/ за предходния период.

**ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Извършени проверки | 477 |
| Взети проби за анализ | 111 |
| Издадени предписания | 5 |
| Спряна реализация на продукти и стоки | - |
| Отстранени от работа лица | - |
| Съставени актове | 7 |
| Участия в държавни приемателни комисии | - |
| Издадени здравни заключения по проекто - сметни документации | 12 |
| Становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение/ (ЕО) на планове и програми | 2 |
| Здравна оценка на седмични разписания | - |
| Здравна оценка на фактическо хранене | - |
| Заверени и регистрирани здравни книжки | 145 |

**ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационна дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите | 2 |
| Контрол върху дейността на лечебните заведения и медицинските специалисти. Проверки на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, проверки по чл. 93 от Закона за здравето | 36 |
| Контрол на територията на областта по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | 8 |
| Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина | 13 |

**ДЕЙНОСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрация/пререгистрация на обекти по Закона за здравето | 18 |
| Обработени документи във фронт офиса | 691 |

**Актуална информация за качеството на питейната вода,**

**подавана за населението на област Плевен**

**за периода от 03.07. – 16.07.2017г.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период - **22 бр**.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – **22 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - **4 бр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАСЕЛЕНО МЯСТО** | **ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ** | **РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО** | **СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА №9** |
| гр. Славяново | коли форми | КОЕ/100 ml кф 40/100 | КОЕ/100 ml кф 0/100 |
| гр. Славяново | коли форми | КОЕ/100 ml кф 26/100 | КОЕ/100 ml кф 0/100 |
| с. Обнова | коли форми  Ешерихия коли  Нитрати | КОЕ/100 ml кф 36/100  КОЕ/100 ml Е. коли 36/100  64,69 мг/л | КОЕ/100 ml кф 0/100  КОЕ/100 ml Е. коли 0/100  50,00 мг/л |
| с. Обнова | коли форми  Ешерихия коли  Нитрати | КОЕ/100 ml кф 52/100  КОЕ/100 ml Е. коли 7/100  68,33 мг/л | КОЕ/100 ml кф 0/100  КОЕ/100 ml Е. коли 0/100  50,00 мг/л |

1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг - **11 бр**.
2. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - **8 бр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАСЕЛЕНО МЯСТО** | **ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ** | **РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО** | **СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА №9** |
| с. Долни Вит | хром  коли форми | 67,48 мкг/л  КОЕ/100 ml кф 43/100 | 50,00 мкг/л  КОЕ/100 ml кф 0/100 |
| с. Шияково | манган | 103,20 мкг/л | 50,00 мкг/л |
| с. Черквица | хром  нитрати | 55,33 мкг/л  90,84 мг/л | 50,00 мкг/л  50,00 мг/л |
| с. Сомовит | магнезий | 82,68 мг/л | 50,00 мг/л |
| с. Драгаш войвода | магнезий  нитрати | 93,63 мг/л  156,33 мг/л | 50,00 мг/л  50,00 мг/л |
| с. Драгаш войвода | магнезий  нитрати  обща твърдост | 115,52 мг/л  198,52 мг/л  12,50 мгекв./л | 50,00 мг/л  50,00 мг/л  12,00 мгекв./л |
| с. Муселиево | хром | 60,85 мкг/л | 50,00 мкг/л |
| с. Бръшляница | коли форми  Ешерихия коли | КОЕ/100 ml кф 53/100  КОЕ/100 ml Е. коли 3/100 | КОЕ/100 ml кф 0/100  КОЕ/100 ml Е. коли 0/100 |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – **7 бр.**

* 5 ентероколита;
* 1 салмонелоза;
* 1 ротавирусен гастроентерит.

8. При епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания не е доказана причинна връзка с питейната вода.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

* Издадени предписания – **5 бр.**
* Съставени актове – **4 бр.**
* Постановления – **1 бр.** на стойност **100,00 лв.**

През отчетния период увеличения брой нестандартни проби по микробиологични показатели се дължи на влошената метеорологична обстановка и пропуски от субективен характер в обеззаразяване на питейната вода преди подаването ú към крайния консуматор. От страна на инспекцията са издадени предписания до ВиК – Плевен ЕООД за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и за провеждане на допълнителен мониторинг до получаване на стандартен резултат по показатели „коли форми” и „Ешерихия коли” в съответните населени места с установени отклонения.

**Д-Р АТАНАС ГАРЕВ**

***Директор на РЗИ - Плевен***

Изготвил:

инж. Ал. Иванова

гл. експерт Д АПФСО