**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН**

**Информационен бюлетин**

за периода 12.09. – 18.09.2022г.

**ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА**

В отдел „Противоепидемичен контрол“ на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 105 заболявания, срещу 135 за предходния период.

|  |  |
| --- | --- |
| **КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ** | **БРОЙ** |
| Варицела | 4 |
| Коронавирус | 96 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ** | **БРОЙ** |
| Ентероколит | 3 |
| Ротавирусен гастроентерит | 2 |

Заболяемостта от грип и ОРЗ през периода 12.09. – 18.09.2022г. за гр. Плевен е 27,43%00, срещу 30,72%00 за периода 05.09. – 11.09.2022г. Във връзка с разпространението на коронавирус към момента от РЗИ са взети 3 проби за изследване в референтна лаборатория. Лицата с положителен резултат за област Плевен са 96. Под карантина към момента са поставени 71 лица.

**ДЕЙНОСТ НА КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН /КАБКИС/**

За периода 12.09. – 18.09.2022г. през КАБКИС са преминали 8 лица /4 първични и 4 вторични/, като за предходния период са преминали 2 лица /1 първичен и 1 вторичен/.

**ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Извършени проверки | 219 |
| Извършени проверки по спазване на противоепидемични мерки | 10 |
| Взети проби за анализ | 29 |
| Издадени предписания | 161 |
| Заповеди за спиране на обект/дейност | - |
| Съставени актове | - |
| Участия в държавни приемателни комисии | - |
| Издадени здравни заключения по проекто - сметни документации | 3 |
| Становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение/ (ЕО) на планове и програми | 2 |
| Здравна оценка на седмични разписания | 6 |
| Здравна оценка на фактическо хранене | 12 |
| Заверени и регистрирани здравни книжки | 52 |

**ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“**

|  |  |
| --- | --- |
| Администриране на процеса по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите | - |
| Изготвени становища за недостатъчност по чл.81 от ЗЛЗ | 4 |
| Контрол върху дейността на лечебните заведения и медицинските специалисти. Проверки на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, проверки по чл. 93 от Закона за здравето | 3 |
| Контрол на територията на областта по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина | 7 |
| Изготвени справки за МЗ | 7 |

**ДЕЙНОСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрация/пререгистрация на обекти по Закона за здравето | 2 |
| Обработени документи във фронт офиса | 381 |

**Актуална информация за качеството на питейната вода,**

**подавана за населението на област Плевен**

**за периода от 12.09. – 18.09.2022г.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – с. Горна Митрополия, с. Стежерово, с. Брегаре, с. Ставерци и с. Петокладенци.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – **6 бр**.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А – **16 бр.**
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **10 бр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАСЕЛЕНО МЯСТО** | **ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ** | **РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО** | **СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА №9** |
| с. Евлогиево | хром | 53,82 µg/l | 50,00 µg/l |
| с. Евлогиево | хром | 53,82 µg/l | 50,00 µg/l |
| с. Муселиево | хром | 59,34 µg/l | 50,00 µg/l |
| с. Муселиево | хром | 55,48 µg/l | 50,00 µg/l |
| с. Драгаш войвода | нитрати  нитрити | 197,78 mg/l  1,16 mg/l | 50,00 mg/l  0,50 mg/l |
| с. Драгаш войвода | нитрати  нитрити | 183,76 mg/l  1,17 mg/l | 50,00 mg/l  0,50 mg/l |
| с. Долни Вит | хром | 125,86 µg/l | 50,00 µg/l |
| с. Долни Вит | хром | 126,41 µg/l | 50,00 µg/l |
| с. Жернов | коли форми | 90/100 КОЕ/100 ml кф | 0/100 КОЕ/100 ml кф |
| с. Жернов | коли форми | над 100/100 КОЕ/100 ml кф | 0/100 КОЕ/100 ml кф |

1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б – **0 бр**.
2. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – **0 бр.**
3. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – **5 бр.**

* 3 ентероколита
* 2 ротавирусни гастроентерита

1. При епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания не е доказана причинна връзка с питейната вода.
2. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

* Издадени предписания – **1 бр.**
* Съставени актове – **1 бр.**
* Постановления – **0 бр.** на стойност **0,00 лв.**

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

**Д-Р ИЛИЯН МИНЧЕВ**

***Директор на РЗИ – Плевен***

Изготвил: инж. Ал. Иванова, гл. експерт Д АПФСО