Разяснения по документацията на публична покана с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи със срок до 31.12.2014 год.

1. Въпрос № 1 – Трябва ли да се оферират всички позиции от Приложение №1 и Приложение № 2?

Отговор: Не. Възможно е да се оферират една, няколко или всички позиции.

1. Въпрос № 2: Описаните консумативи в Приложение №1 и Приложение № 2 самостоятелно обособени позиции ли са?

Отговор: Да. Всеки консуматив е самостоятелна позиция.

1. Въпрос № 3: Ще приемете ли вместо титризол готови разтвори.

Отговор: Не. Предложението е за „титризоли“.

1. Въпрос № 4: Филтърна хартия синя и бяла лента за количествен или качествен анализ?

Отговор: За количествен анализ.

1. Въпрос № 5: Хроматографските шишенца с какъв надпис трябва да са? Под надпис градуировка ли се има в предвид?

Отговор: Хроматографските шишенца да имат градуировка, като не е задължително да имат обособено място за надпис.

1. Въпрос № 6: Колона за течна хроматография с какъв пълнеж и размери трябва да е?

Отговор: Колона за течна хроматография: С18, RP, размери- 4,6 х 150 mm 5 - Micron

1. Въпрос № 7: Какви са моделите на течния и газовия хроматограф за да може да Ви предложим най-подходящите аксесоари и консумативи?

Отговор: Течeн хроматограф - HPLC Agilent 1100

Газов хроматограф - GC/MS/HS Agilent 6890N

1. Въпрос № 8: От документацията за участие в процедурата не става ясно какво се разбира под „Информация за производителя на доставяните реактиви и консумативи“

Отговор: Информация за производителя: индивидуализиращи данни, съответствие с БДС EN ISO 9001, официализиране на доставчика и други данни в подкрепа и уверения за качеството на предлаганите продукти.

1. Въпрос: Приложение № 1 – Сертифицирани сравнителни материали

Молим да уточните за какъв метод трябва да са стандартите ICP или AAS?

Отговор: РЗИ Плевен разполага с AAS.

Уточняваме следните размери:

Позиция: Хроматографски шишенца с надпис – 2 ml 12 х 32 mm

Позиция: Шишета за проби за парофазов анализатор - 20 ml 23 х 75 mm