## Sheet1
Техническа спецификация
Приложение 3
Лабораторни консумативи
Лабораторни консумативи | Мярка | Разфасовка | Количество (прогнозно, съгласно указаната мярка) | Специални изисквания
Патрони за дейонизатор Progard 2 | брой |  | 2 | Приложими за дейонизатор Millipor
Мембранни филтри от регенерирана целулоза 47 мм, 0,45µm | брой | до 100 | 100 | Регенерирана целулоза - 47 мм, 0,45µm
Филтърна хартия за количествен анализ "синя лента" Ø125 мм | брой | до 100 | 600 | Ø125 мм
Хроматографски шишенца с градуировка - обем 2 ml , размери 12 х 32 mm | брой | до 100 | 2000 | Размери: обем 2 ml , размери 12 х 32 mm Комплексно участие позиции 9 и 10
Капачки със септа РTFE за хроматографски шишенца обем 2 ml , размери 12 х 32 mm | брой | до 100 | 2000 | Капачки със септа РTFE Комплексно участие позиции 9 и 10
Сириндж филтри от регенерирана целулоза 13/17 mm; 0,45 µm | брой | до 100 | 500 | Размери: 13/17 mm; 0,45 µm
Тефлонови филтри за вентил за течна хроматография | брой | до 10 | 10 | Приложим за Течен хроматограф HPLC Agilent 1100
Шишета за проби за парофазов анализатор - обем 20 ml , размери 23 х 75 mm | брой | до 100 | 600 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N Комплексно участие позиции 13, 14 и 15
Септи за шишета за проби за парофазов анализатор | брой | до 100 | 600 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N Комплексно участие позиции 13, 14 и 15
Капачки за шишета за проби за парофазов анализатор | брой | до 100 | 600 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N Комплексно участие позиции 13, 14 и 15
Уплътнители за газови хроматографски колони | брой | до 10 | 10 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N
Кварцови изпарители | брой |  | 3 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N Индивидуална опаковка
Уплътнители за кварцови изпарители | брой | до 10 | 10 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N
Нагревател за йонен източник за масспектрометър | брой |  | 2 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N Индивидуална опаковка
Масло за помпа за първичен вакуум | l | до 1 | 2 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N
Калибрант за масспектрометър за газов хроматограф | ml |  | 1 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N Индивидуална опаковка
Муфа с резба за газхроматографска колона към MS интерфейс | брой |  | 2 | Приложим за Газхроматограф Agilent 6890 N Индивидуална опаковка
Графитни кювети ZL-STANDARD | брой | до 10 | 10 | Приложими за AAS Zeenit 700
Стерилни петри 90 mm | бр |  | 5000 | Ø 90 mm
Стерилни петри 55 mm | бр |  | 2800 | Ø 55 mm
Стерилни петри 60 mm | бр |  | 1400 | Ø 60 mm
Стерилни епруветки с капачка 100х16mm 10 ml | бр |  | 3000
Стерилни епруветки с капачка 180х16mm 20 ml | бр |  | 2000
Стерилни серологични пипети, 1 ml инд. оп. | бр |  | 1000 | Индивидуална опаковка
Стерилни серологични пипети, 2 ml инд. оп. | бр |  | 1500 | Индивидуална опаковка
Стерилни серологични пипети, 5 ml инд. оп. | бр |  | 500 | Индивидуална опаковка
Стерилни серологични пипети, 10 ml инд. оп. | бр |  | 1000 | Индивидуална опаковка
Стерилни контейнери 120 ml с винтова капачка, инд.оп | бр |  | 600 | Индивидуална опаковка
Стерилни контейнери 40 ml с винтова капачка, инд.оп. | бр |  | 100 | Индивидуална опаковка
Стерилни епруветки 5-6ml с капачка | бр |  | 100
Стерилни контейнери 15 ml с винтова капачка | бр |  | 8000
Спекталети стерилни инд. оп. | бр |  | 4000 | Индивидуална опаковка
Стерилни тампони дървени инд. оп. | бр |  | 10000 | Индивидуална опаковка
Предметни стъкла нематирани 1,4 mm | бр |  | 6000 | 1,4 mm
Покривни стъкла 18/18mm- 0,4 mm | бр |  | 7000 | 18/18mm- 0,4 mm
Мембранни филтри, 0,45 µm, 47mm, стерилни | бр |  | 1200 | 0,45 µm, 47mm, стерилни
Мембранни филтри, 0,22 µm, 47mm, стерилни | бр |  | 400 | 0,22 µm, 47mm, стерилни
Стерилни контейнери 30 ml с винтова капачка, инд.оп. | бр |  | 200 | Индивидуална опаковка
Стерилни контейнери 500 ml с винтова капачка инд.оп. | бр |  | 100 | Индивидуална опаковка
Смес за анаеробна среда за 1 петри | бр |  | 50
Смес за анаеробна среда за 1-4 петрита | бр |  | 75
Смес за анаеробна среда за джар | бр |  | 20
Тестза доказване на анаеробна атмосфера/25 броя/ | опаковка |  | 2
Химичен индикатор за контрол на стерилизацията с горещ въздух при 165 оС-270 теста | тетрадка |  | 1
Химичен индикатор за контрол на автоклавирането 121оС-1800 теста | тетрадка |  | 1
Биологичен индикатор за контрол на автоклавирането "Stericon" | бр |  | 200
Биологичен индикатор за контрол на автоклавирането ATTEST/ | бр |  | 400
Стерилни контейнери индивидуално опаковани -250 мл | бр. |  | 500 | Индивидуална опаковка
Стерилни пликчета с метална нишка за хомогенизатор Стомахер | бр. |  | 100
Стерилни пликове индивидуално опаковани -250 мл | бр. |  | 500 | Индивидуална опаковка
Стативи за епруветки ф16 мм - двуредни | бр. |  | 5
Стативи за епруветки ф16 мм - триредни | бр. |  | 5
Стативи за епруветки ф16 мм - едноредни | бр. |  | 5
Стативи за епруветки ф18 мм -петредни | бр. |  | 5
Стативи за епруветки ф30 мм - триредни | бр. |  | 3
Стативи за епруветки ф18 мм - двуредни | бр. |  | 5
Стативи за епруветки ф18 мм - едноредни | бр. |  | 5
Стативи за епруветки ф20 мм - петредни | бр. |  | 5
Автоматична пипета 10-100 микролитра | бр. |  | 1
Автоматична пипета 200 -2000 микролитра | бр. |  | 1
Накрайници за автоматични пипети прави 1 - 200 | бр |  | 6000 | Обем от 0 до 200 µl
Накрайници за автоматични пипети прави 100 - 1000 | бр |  | 2000 | Обем от 100 до 1000 µl
Накрайници за автоматични пипети прави 100 - 250 | бр |  | 250 | Обем от 100 до 250 µl